{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nla piattaforma non consente la compilazione del DGUE, si chiede cortesemente come poter procedere, se è possibile allegare un nostro DGUE.\r\nrestiamo in attesa. \r\ncordialmente","Sì, potete procedere allegando il vostro DGUE."]
[2,"Buongiorno, di seguito le nostre richieste di chiarimenti:\r\n1-\tNel capitolato di gara, al paragrafo 2 riportante le caratteristiche minime obbligatorie, viene richiesto un sistema HPLC in grado di sostenere pressioni fino a 1500 bar, pompa binaria con flusso compreso tra 0.001 e 10 mL/min e compartimento colonna con colonna C18 3µm 150 x 3 mm. Si chiede di poter offrire un sistema cromatografico in grado di sostenere pressioni fino a 700 bar, pompa binaria con flusso compreso tra 0.001 e 10 mL/min e compartimento colonna con colonna C18 3µm 150 x 3 mm.\r\n2-\tNel capitolato di gara, al paragrafo 2.2 riportante le indicazioni sulla garanzia, viene richiesto che l’intera strumentazione deve essere coperta da 24 mesi di garanzia comprensiva di 2 manutenzioni preventive. Si chiede di poter offrire una garanzia di 12 mesi\r\n3-\tNella lettera d’invito alla gara, ala paragrafo 11 riguardante i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, al punto 8 della tabella viene citato un sistema Nano HPLC. Considerando che la richiesta va in contrasto con quella presente nelle caratteristiche minime della fornitura, si chiede se la dicitura “Nano” sia un refuso.\r\ngrazie\r\nSaluti","RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 1: l'alternativa proposta dal fornitore non risponde ai requisiti minimi richiesti e non può essere accettata\r\nRISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 2: l'alternativa proposta dal fornitore non risponde ai requisiti minimi richiesti e non può essere accettata\r\nRISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 3: in effetti la dicitura \"nano\" appare essere un refuso nel testo della lettera di invito.\r\n"]