{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buonasera,\r\nvolevo chiarimenti sulla modalità di prelievo del Capitolato Speciale di Appalto in quanto nell'accedere al link indicato nel Disciplinare di Gara (https://drive.google.com/drive/folders/1O3zVqr_Etx2E-rT5Y7QBX24oV61E5gPZ?usp=sharing) Google Drive non mi porta al faldone ma mi compare un messaggio che dice che è necessaria una autorizzazione all'accesso di cui non dispongo. L'unica cosa che mi permette di fare è richiedere tramite un pulsante l'accesso, cosa che ho fatto ma non vado oltre.\r\nGrazie","Buongiorno,\r\nabbiamo provveduto a modificare le impostazioni di accesso alla cartella condivisa. Ora la cartella è accessibile senza bisogna di preventive autorizzazioni.\r\nDistinti Saluti"]
[2,"Buongiorno,\r\nnel leggere la documentazione di gara e nello specifico l'All.4_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva, relativamente alla sovra-copertura da realizzarsi nel punto 5.1 si parla di una \"... struttura metallica reticolare spaziale con luce libera fino a 45 metri, completamente indipendente dal fabbricato ...\", ma nell'All.3_TAV 1_Schema sovra-copertura, nella sezione trasversale, si indicano due coperture, di cui una sembrerebbe avere luce minore e altezza al colmo superiore all'altra. Si possono avere delucidazioni al riguardo?\r\nCordiali Saluti","Buongiorno,\r\nquanto riportato nella tavola All.3_TAV1-Schema sovra-copertura\" costituisce una mera ipotesi di copertura idonea a proteggere l'intero fabbricato che presenta un corpo più alto (+15.65) rispetto alla quota generale del solaio di copertura dell'ultimo piano (+10.65). I concorrenti sono liberi di proporre la soluzione che ritengono più idonea compresa quella di una copertura unica che abbia l' altezza sufficiente a proteggere l'intero fabbricato, compreso il corpo di altezza maggiore.\r\nCordiali Saluti"]